生态环境局文件

黔南布依族

苗族自治州

黔南环入河审〔2024〕8号

黔南州生态环境局

关于对《贵州泰旭盛新能源科技有限公司贵州省瓮安县大坪磷矿（新建）入河排污口设置论证报告》的批复

- 贵州泰旭盛新能源科技有限公司：

- 你公司报来的《贵州泰旭盛新能源科技有限公司贵州省瓮安县大坪磷矿（新建）入河排污口设置论证报告》（以下简称《报告》）及有关材料收悉。经审查，同意按《报告》和技术评估意见（黔南环评估书〔2024〕32号）设置入河排污口，现批复如下：

- 一、贵州泰旭盛新能源科技有限公司贵州省瓮安县大坪磷矿位于瓮安县建中镇及福泉市道坪镇境内，入河排污口位于水处理站场地东南侧的岩坑河左岸，地理坐标为东经107°20′39.19″，北纬27°1′21.86″，新建企业工业废水入河排污口，入河方式为管道排放，排放方式为连续排放，通过管道重力自流排入东南侧岩坑河。根据《贵州省水功能区划（2015年版）》，本项目排污口所在河流岩坑河纳入《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类区，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

- 二、本项目矿坑水处理站总规模为1500m3/h（36000m3/d），采用“调节+混凝沉淀+一体化净水器（石英砂过滤）+污泥浓缩+消毒”处理工艺。处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（其中总磷达到贵州省涉磷企业水污染物总磷特别排放限值0.2mg/L，Fe 达到《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表1直接排放限值），处理达标并部分复用后，剩余部分经排水管道（长2.3km）自流排入岩坑河。污染物排放总量COD：61.15t/a、NH3-N：0.61t/a、总磷：1.22t/a。

三、你公司应加强污染防治设施运行维护，污染物排放浓度 和排放总量按照《论证报告》要求执行，严格落实入河排污口和 纳污水体相关管理制度，确保污水处理设施长期稳定运行，污水稳定达标排放。

四、设置单位应加强入河排污口的运行管理，严格水资源保护措施，在排污水域水功能受到严重影响、干旱等特殊情况下，应按照监管要求落实限制排污措施。

五、你公司应按入河排污口规范化设置有关要求，在入河排 污口处设立标志牌，在排污管道（厂区外或入河前）设置便于监 测监管的采样口。按要求规范开展自行监测工作，安装水质水量 在线监测设备，并与生态环境部门联网。加强入河排污计量及水

质监测设施运行维护，做好相关环境信息公开工作。

六、你公司应严格落实环境风险对策及措施，编制应急预 案，定期开展应急演练，防止发生各类污染事故发生，确保发生

事故时污染物不会通过该入河排污口进入外环境。

七、你公司应及时开展入河排污口设置验收工作，经验收合格后方可正式投入使用。

八、入河排污口位置、排放方式、建设方案、主要污染物种 类、排放浓度、排放总量发生变化的，自批准之日起3年内未实 施的，已有入河排污口停用两年后重新启用的，应重新进行入河排污口设置申请。

九、你公司应主动接受各级生态环境部门的监督检查，切实落实生态环境保护主体责任。该入河排污口日常环境监督管理工

作由黔南州生态环境局瓮安分局、福泉分局负责。

黔南州生态环境局

2024年7月26日

（此件公开发布）

| 抄 送：黔南州生态环境保护综合行政执法支队，黔南州生态环境局瓮安分局、福泉分局，黔南州生态环境污染防治技术中心，黔南州生态环境应急和宣教中心，贵州中咨环科科技有限公司。 |  |
| --- | --- |
| 黔南州生态环境局办公室 | 2024年7月26日印发 |

共印10份