黔南州县级以上城镇

集中式生活饮用水源地水质月报

2023年7月

根据贵州省环境保护厅《关于转发环保部〈关于印发（全国集中式生活饮用水源地水质监测实施方案）的函〉的通知》（黔环通[2012]234号）文件、贵州省环保厅报送环保部报告《贵州省环境保护厅关于报送全省县城集中式饮用水水源及监测断面的报告》（黔环呈[2018]26号）文件及2023年贵州省生态环境厅生态环境监测方案的要求，开展全州县级以上集中式生活饮用水源地水质监测，根据监测情况，编制月报如下。

- 监测范围

- 全州1个中心城市及20个县级城镇在用的获批集中式

- 生活饮用水源地。

- 监测项目

- （一）中心城市集中式饮用水源地

- 本月为全分析监测，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1 的基本项目（24 项）、表 2的补充项目（5 项）和表 3 的特定项目（80项），共 109项，湖库型饮用水源地增测透明度、叶绿素 a 指标，并统计当月取水量。

- （二）县级城镇集中式生活饮用水源地

（1）地表水水源地

- 本月为常规监测，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1 的基本项目（23 项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表 2的补充项目（5 项）和表 3 的优选特定项目（33 项），共 61 项，湖库型饮用水源地增测透明度、叶绿素 a 指标，并统计当月取水量。

（2）地下水水源地

本月为全分析监测，监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017））表1中的 常规指标39 项、表2的非常规指标54项，共93项，加测粪大肠菌群，并统计当月各水源地的总取水量。

三、监测时间及频次

监测时间为7月4日，监测频次为每月一次、每次一天。本月无异常情况，无加密监测。

四、评价标准

地表水水质评价执行《地表水环境质量标准（GB3838--2002）Ⅲ类标准；地下水水质评价执行《地下水质量标准（GB/T14848--2017）Ⅲ类标准。

我中心于2023年7月上旬对全州12个县（市）21个集中式生活饮用水水源地水质进行了监测，其中地表水18个、地下水3个。7月份全州开展监测的21个集中式生活饮用水源地水质全部达标。（详见表1）

表1   2022年7月县级以上集中式生活饮用水源地水质状况

| 城市名称 | 水源地名称 | 水源地性质 | 实达类别 | 超标项目 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都匀市 | 茶园水库 | 湖库 | Ⅱ类 | —— | —— | 中心城市 |
| 福泉市 | 黑塘桥 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
|  | 平堡河 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
|  | 岔河 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
| 龙里县 | 猴子沟 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
|  | 小西堡 | 河流 | Ⅰ类 | —— | —— |  |
| 惠水县 | 鱼梁水库 | 湖库 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
|  | 双庆 | 地下水 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
|  | 龙塘 | 地下水 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
| 荔波县 | 荔波县水 厂饮用水源 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
| 罗甸县 | 坝王河 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
| 独山县 | 高岩水库 | 湖库 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
|  | 甲摆河 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
| 三都县 | 甲晒河水库 | 湖库 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
| 瓮安县 | 水冲河水库 | 湖库 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
|  | 落马塘水库 | 湖库 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
|  | 擦耳岩水库 | 湖库 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
| 贵定县 | 花甲水库 | 湖库 | Ⅱ类 | —— | —— |  |
|  | 乐芒水库 | 湖库 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
| 长顺县 | 转拐龙潭 | 地下水 | Ⅲ类 | —— | —— |  |
| 平塘县 | 拉高小河 | 河流 | Ⅱ类 | —— | —— |  |